Université  des  Sciences et de la  Technologie Houari  Boumediene

Faculté de Chimie

Laboratoire de synthèse organique

Analyse et dosage de composés tensioactifs en milieu marin suivi de la pollution dans les eaux marines*

Mlle : AHMIA Aida Cherifa**

Résumé

Les modifications dans la qualité de l'environnement engendrées par l’usage abusif des produits chimiques généralement et des tensioactifs en particulier poussent  l'homme à prendre  conscience de la sensibilité des écosystèmes et de s’intéresser donc à des études qui mettent en évidence la quantité de ces produits dans notre environnement pour métriser la situation et essayer de trouver des solutions.

Ce mémoire est consacré à l'étude de la méthode de dosage des tensioactifs anioniques par le Violet de Méthyle et leur dosage par Spectrophotométrie UV Visible. Les dosages dans l’eau distillée sont réalisés avec de bonnes précisions et une limite de détection significative. Le problème des interférences est éliminé par des dosages dans l’eau de mer obtenus avec une  précision satisfaisante. Différents paramètres ont été étudié tel que l’effet du tampon sur l’extraction de la paire d’ion, le volume du solvant nécessaire à l’extraction, l’agitation ainsi que le lavage de la phase organique en fonction du temps.

Pour ce qui est de l’application de la méthode de dosage utilisée, elle a été mise au point pour déterminer les teneurs réelles en TAA présentes dans les eaux de rejet et marines de la baie d’Alger en procédant à une campagne d’échantillonnage d’une durée de trois semaines consécutives. Un échantillonnage qui a eu lieu plus précisément au niveau de la station d’épuration des eaux usées urbaines et industrielles de Béni Messous située à l'embouchure de l'Oued Béni Messous,  et ce afin de suivre les différentes concentrations en TAA durant leur acheminement dans la station et jusqu’à leurs déversement dans le milieu récepteur autrement dis l’eau de mer.

Nous pouvons enfin conclure que la méthode de dosage par spectrophotométrie UV Visible utilisée répond favorablement au dosage des différentes teneurs en tensioactifs anioniques avec des précisions satisfaisantes.

*Mémoire  de Magister. Option :Chimie Organique Appliquée

**Directeur de thèse : Mr. M.IDOHAR, Maître de conférences/A à l’U.S.T.H.B.