Résumé

Le travail de cette recherche porte sur la simulation numérique d’écoulement dans un réacteur nucléaire de type PWR, lors d’un accident de perte de réfrigérant (LOCA : loss of coolant accident). Ce travail, est orienté principalement vers la simulation numérique doté par une validation expérimentale du phénomène de mélange induit  par l’injection d’un traceur (sel) dans l’une des branche froide de l’installation expérimentale ROCOM qui simule le circuit primaire d’un réacteur PWR de type KONVOI à une échelle 1 :5  . Les mesures expérimentales dédiées par cette installation sont deux types :

· Mesure de la vitesse d’écoulement au niveau de la descente annulaire (Downcomer) par la technique LDA  à haute performance.

· Mesure de la concentration du traceur injecté dans la branche froide de l’installation à l’aide   des capteurs (mesh-sensors) qui sont implantés et  distribués dans les deux  plenums supérieur et inférieur  ainsi  qu’à l’entré du cœur de l’installation. Ces capteurs de conductivité électrique du fluide  peuvent fournir des informations détaillées sur  la distribution spatiale et temporelle  du traceur au cours des tests effectués.

Dans cette étude, trois différents profils de vitesse ont été utilisés à l'entrée des branches froides, profil uniforme, profil en loi de puissance et profil logarithmique. L’impact  de cette approche (utilisation des profiles à l’entrée) sur les  résultats de simulation  a été montré  par la comparaison des résultats obtenus avec les résultats mesurés.

