Abstract

Le paramètre pris  en  compte  pour  le  conditionnement  de  l’air  est  la  température.

Un  aperçu  est  donné  au  premier  chapitre  sur  les  échangeurs  thermique  utilisés  dans  l’industrie  et  sur  les  équations  régissant  la  puissance  échangée  et  les  évolutions  des  températures.

Le  deuxième  chapitre  traite  des   méthodes   de dimensionnement  thermique  des  échangeurs  de chaleur ; méthodes :

-- de la différence  des températures  logarithmique  moyenne  (D.T.L.M)

--  de  l’efficacité  et  du nombre  d’unités  de  transfert (ε-NUT)

Certaines  méthodes  d’évaluation  du  coefficient  d’échange  interne  de  chaleur  par  convection  sont  exposées  au  troisième  chapitre.

Le  quatrième  chapitre  donne  toutes  les équations  utilisées  dans  les  calculs.

Les  résultats  de  simulations  numériques  et  graphiques  pour  les  deux  échangeurs  à  tubes  à ailettes  sont  donnés  dans  le  dernier  chapitre.

Les mots clés : conditionnement d’air, évaporateurs, tubes à ailettes, réfrigérants, écoulements avec changement de phase, dimensionnement thermique  d’échangeurs, coefficient  de transfert thermique extérieur :air-tubes à ailettes, coefficients de transfert thermique  par convection forcée  à l’intérieur des tubes chauffés.