Résumé :

La présence et l’accumulation en continu des substances pharmaceutiques et leurs métabolites dans l’environnement constituent une pollution émergente conduisant à la perturbation des écosystèmes. Parmi ces polluants, les résidus d'antibiotiques qui méritent une attention particulière parce qu'ils sont suspects d’inciter les résistances. Une action préventive est donc indispensable. Dans ce contexte, nous nous sommes intéressés à l’évaluation du potentiel de traitement de trois procédés différents, à savoir : l’électrocoagulation couplée à l’électroflottation (EC-EF), l’adsorption et la nanofiltration (NF) dans l’élimination de deux antibiotiques dont : la doxycycline hyclate (DCH) et l’oxytétracycline hydrochloride (OTC).