Thème de Mémoire :

Analyse des Données Climatologiques : Application à la Conversion Photovoltaïque

Résumé :

L’objectif de ce mémoire est de présenter une étude comparative entre deux méthodologies d’analyse des données climatologiques appliquées à la prédiction des données journalières du rayonnement solaire globale pour ensuite être utilisée au dimensionnement optimal d’un système photovoltaïque autonome. La première méthodologie d’analyse est basée sur l’hybridation de deux approches statistiques traditionnelles telles que la RLM et la méthodologie ARIMA de Box & Jenkins. La deuxième méthodologie est basée sur les RNA type MLP. La méthode de dimensionnement utilisée est basée sur le critère de la probabilité de perte de charge.

Mots Clés :

Données climatologiques, Rayonnement solaire global, Prédiction, Estimation, Régression Linéaire Multiple, ARIMA, Réseaux de Neurones Artificiels, MLP, Système photovoltaïque autonome, Dimensionnement Optimal, LLP, Etude technico-économique.