La présente étude a pour objectif la réduction de la charge polluante des eaux du lac de

réghaia considéré comme le dernier vestige de l’ancienne Mitidja. Le lac a révélé une richesse

et une diversité faunistique et floristique insoupçonnées mais du fait de sa proximité des zones

urbaines et industrielles, il reçoit environ 80 000 m3 d'eau d’eau polluée par jour Ce qui

provoque la disparition de la végétation aquatique et des poissons d’eau douce.

Le traitement proposé est le couplage entre un procédé conventionnel (coagulation –

floculation) et un procédé membranaire (la nanofiltration). Les résultats obtenus sont

satisfaisants.