. L'hydrogène possède  d'excellentes propriétés physico-chimiques et thermiques lui  conférant la qualité de combustible universel. Produit à partir de l'eau et d'une large variété de sources d'énergies renouvelables, il est utilisé sans être préjudiciable pour l'environnement.

Les avantages de cette technologie ne sont pas des moindres, l'impact direct étant l'économie des énergies fossiles d'une part et la protection de l'environnement d'autre part.

Le but de ce travail est d'établir une méthodologie de modélisation d'un système de production d'hydrogène par électrolyse. L'électricité est fournie par un panneau photovoltaïque. Nous posons l'équation décrivant le comportement électrique d'un panneau, et nous proposons une méthode pour la détermination des différentes grandeurs qui nous permettrons de simuler le comportement du panneau à différentes conditions opératoires. Nous décrivons aussi le comportement électrique d'un électrolyseur PEM, et nous établissons les équations nécessaires pour prévoir la production d'hydrogène du système Panneau-Electrolyseur en utilisant des données mesurées d'irradiance solaire, de température du panneau et de la  température ambiante.