Les travaux effectués sur les procédés à cultures libres de traitement des eaux usées ont montrés que transferts de matière devient limitant. C’est ce qui nous a amené à nous intéresser à la mise en place de réacteurs hybrides qui permet à une biomasse fixée de se développer dans le réacteur. Ceci nous permet de proposer, pour des rejets chargés de pollution, des solutions économiques par rapport à celles qui existent. Les mesures du coefficient de transfert d’oxygène (kLa) ont été réalisés sur une installation pilote de laboratoire avec différents débits d’air QG (100-300 L/h),   et natures de fluides. Nous avons observé que le kLa augmente avec QG (jusqu’à 46 %) et le coefficient  α est indépendant du QG. La présence de bentonite, de la guar de la biomasse entrainent une diminution du kLa.