Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene

Faculté de Physique.

THESE

Présenté pour l’obtention du diplôme de DOCTORAT

EN: PHYSIQUE

Spécialité : Sciences Nucléaires

Par : Mme BELOUADAH Naima

Détermination des sections efficaces des réactions nucléaires induites par des neutrons thermiques et rapides

Sujet :

Résumé

La connaissance des sections efficaces des réactions nucléaires induites par des neutrons est d’une importance cruciale  dans différents domaines. Dans le domaine d’applications, ces grandeurs sont nécessaires pour les codes de calcul utilisés en physique des réacteurs et pour le calcul des paramètres neutroniques des réacteurs ainsi que pour la production des radioéléments utilisés en médecine et en industrie.  La mesure des sections efficaces pour différentes énergies de neutrons contribue également à l’élaboration de modèles théoriques conçus pour l’interprétation du mécanisme de réactions nucléaires.

Dans cet objectif, nous avons réalisé des mesures de sections efficaces des réactions nucléaires de capture radiative induites par neutrons thermiques auprès du réacteur nucléaire Es-Salam de Birine et des mesures de sections efficaces du type (n,p) et (n,2n) induites par des neutrons rapides délivrés par le générateur de neutrons SAMES du CRNA.

Avant l’irradiation de nos échantillons nous avons procédé à l’étalonnage du diffractomètre de neutrons utilisé. En effet, l’étalonnage a été effectué avec un cristal NaCl et un cristal pur de Niobium (Nb). L’angle optimal trouvé qui correspond à un flux de neutrons maximal correspondant au pic de Bragg a été obtenu avec un cristal de plomb (2,0,0) et il est égal à 24,5°.Nous avons ainsi déterminé la position d’irradiation à la sortie du diffractomètre qui correspond à un flux de neutrons de longueur d’onde   = (1.452 ± 0.001) Å, soit une énergie des neutrons incidents En= (0.0372 ± 0.0014) eV.

Les sections efficaces  pour les réaction174Yb (n,γ)175Yb, 141Pr(n,γ)142Pr à l’énergie de neutron 0.0372 eV et 195Pt(n,p)195Ir,196Pt(n,2n)195mPt  à l’énergie de neutron 14 .7 MeV ont été mesurées  en utilisant la technique d’analyse par activation neutronique (AAN). Cette technique est basée sur le traitement des spectres gammas à l’aide d’un détecteur semi-conducteur GeHP de Haute résolution. Nous avons utilisé la réaction de référence 197Au (n,γ) 198Au pour la mesure du flux thermique et 56Fe (n,p)56Mn pour la mesure du flux rapide.  Les valeurs mesurées de la section efficace à ces énergies de neutronsont été analysées et comparées avec les bibliothèques des données nucléaires  ENDF/B-VII.1 et EAF 2010 et les données expérimentales d’EXFOR. Un bon accord a été observé pour les sections efficaces thermiques avec les bibliothèques ENDF et EAF et pour les sections efficaces à l’énergie 14.7 MeV un bon accord avec les données expérimentales de EXFOR est obtenu.

Mot clés :  Sections efficaces ,Générateur de neutrons, Diffractomètre de neutrons , l’énergie de neutron 14 .7 MeV , La réaction de référence

Introduction :