Le transfert de chaleur par ébullition d'un liquide sur une paroi solide est l'un, sinon le meilleur moyen d'intensifier le flux de chaleur.

Dans cette étude on s'intéresse à la détermination expérimentale des coefficients d'échange de chaleur par convection lors de l'ébullition d'un liquide en écoulement sur une paroi plane.

Pour cela, un montage expérimental a été réalisé dans le but d'étudier l'influence de certains paramètres tels que : la vitesse d'écoulement la nature du liquide et le flux de chaleur, sur le coefficient d'échange de chaleur par convection.

Les résultats montrent le flux de chaleur influe fortement sur la valeur du coefficient de transfert. La vitesse d'écoulement a une incidence relativement modérée sur le transfert de chaleur.