Dans le premier chapitre nous présentons une classification des cristaux liquides en fonction de la structure géométrique des molécules (discotiques, calamitiques lamaillaires ) et en fonction de l'arrangement spatial des molécules   (cholestériques, nématiques, smectiques).

Dans un second chapitre nous donnerons un aperçu sur la chromatographie en phase gazeuse et sur quelques notions chromatographiques . Nous décrirons en détail les différents types de colonnes utilisées dans cette étude ainsi que la méthode suivie pour leur préparation .

Dans un troisième chapitre nous avons présenté les qualités requises par une phase « cristal liquide » pour être utilisée comme phase stationnaire en CPG, en particulier, 1'influence de la nature chimique des ramifications latérales et des substituants terminaux sur la stabilité de la mésophase . Nous avons aussi présenté les résultats de quelques applications réalisées par des chercheurs ayant utilisé des phases stationnaires «cristal liquide».