Nous avons réalisé un système d'acquisition de paramètres météorologiques qui peut être portée par un ballon captif. Cette sonde se compose essentiellement d'un micro-contrôleur I 8031, d'une NOVRAM et d'organe  annexes.

Dans cette optique, le premier  chapitre de cette thèse  est une étude générale de la structure de l'atmosphère.

Le deuxième chapitre est essentiellement  consacré  à  l'instrumentation météorologique par ballon sonde et aux traitements de. mesures des paramètres météorologiques effectuées à Alger à l'aide de ce moyen.

Le troisième chapitre porte sur l'instrumentation  météorologique par ballon captif et sur le traitement des mesure. de pression. de température et d'humidité réalisées dans le Sud 0uest de la France.

Le quatrième chapitre traite de la conception de la sonde de mesure des paramètres météorologiques que nous avons mise au point et du ballon captif qui doit porter une telle sonde.

Le cinquième chapitre concerne le réalisation proprement dite de cette sonde et les résultats obtenus avec cel.lc-ci au niveau de la surface terrestre.