Le travail que nous présentons est consacré à l'étude par HPLC de quatre nouvelles phases stationnaires greffées " cristal liquide ". Bien que de nombreuses phases stationnaires greffées commercialisées soient disponibles actuellement,  le développement de nouvelles phases performantes et innovantes permettant d'améliorer de nombreux problèmes de séparation de composés, constitue un domaine de recherche d'actualité où les cristaux liquides trouvent leur place.

La synthèse et le greffage des phases stationnaires cristal liquide (PSCL) ont été effectués. Trois de ces phases sont greffées par des cristaux liquides monomères nématiques Si-OC12, Si-2OC12 et Si-3OC12 et ont un corps mésogène commun. Elles diffèrent  par le nombre et la position des groupements dodecyloxy (OC12) ainsi que la présence ou non d'une double liaison (C=C) dans la chaîne principale. La quatrième phase Si-PBLG est un polymère lyotrope cholestérique de conformation hélicoïdale  , appartenant aux poly-L-Glutamates.

Plusieurs méthodes physiques ont été nécessaires pour caractériser les PSCL étudiées: la 1H RMN,  la RMN du 13C , la DSC, l'analyse élémentaire et BET.

Une étude par HPLC des propriétés thermiques des cristaux liquides thermotropes monomèriques greffés a été menée aussi bien en mode normal qu'en mode inverse. Elle a permis de mettre en évidence des transitions indiquant des changements d'états des greffons dûs probablement à la fusion des chaînes dodecyloxy  (OC12).

L'influence de la température dans la détermination des paramètres intrinsèques des colonnes thermotropes tels que l'efficacité en terme de plateaux théoriques, la sélectivité ainsi que la résolution a été mise en évidence dans les différents domaines de température délimités par les transitions observées.

Les trois cristaux liquides monomériques thermotropes greffés ont permis la séparation de mélanges complexes d'hydrocarbures aromatiques et polyaromatiques réputés pour être difficiles à séparer sur les phases classiques.

Enfin, une étude comparative des phases thermotropes a montré l'influence de la présence de la double liaison et du nombre de groupement dodécyloxy dans les performances analytiques des phases Si-2OC12 et Si-3OC12. Les résultats obtenus sur ces phases ont été confrontés à ceux donnés par une phase stationnaire classique ODS (C18).

L'étude de la phase polymère lyotrope nématique en fonction de la composition du solvant a permis de rechercher les conditions optimums donnant les meilleures performances analytiques.

La phase polymère Si-PBLG a montré de remarquables performances analytiques en HPLC dans l'analyse des phénols et des HPA. Les HPA dont le nombre de cycles varie de 2 à 8, sont totalement séparés en un temps d'analyse n'excédant pas les 20 min.