ملخص
إن الهدف من هدا العمل هو استخراج الطيف التجريبي الخاص بقدرات الطاولة و مقارنته بالطيف النظري كما يتضمن تقييم قدرة الطاولة على محاكاة حمولات التوجيه باستعمال التقنيات الموجودة على مستوى جهاز التحكم الرقمي للطاولة . سلسلة من التجارب بواسطة الطاولة ثم إجراؤها باستعمال ترددات جيبيه و زلزالية و أربعة حمولات، طاولة بدون حمولة، طاولة بحمولة 60 طن، طاولة بمجسمين مرنين دو حمولة 20 طن و تواتر 5 هرتز و 10 هرتز على التوالي.
Résumé

La capacité du système à reproduire les signaux d’entrée avec le taux de fidélité requis peut être considérée comme un défi principal pendant les essais sur table vibrante. L'objectif de cette thèse consiste à valider expérimentalement les courbes de performances uniaxiales et évaluer le taux de précision dans la reproduction des signaux d’entrées en utilisant les techniques de compensation incorporées dans le contrôleur digital de la table vibrante du CGS. Une série d’essais sur table vibrante ont été effectués en utilisant des accélérations harmoniques et sismiques pour quatre cas de chargement : table vide, table avec spécimen 60 tonnes et deux spécimens élastiques de 20 tonnes de masses avec des fréquences fondamentales de 5 Hz et 10 Hz respectivement.
Abstract

The acceleration tracking performance and specifically the inability of the earthquake simulator to accurately replicate the input signal can be considered as the main challenge during shaking table test. The objective of this study is to validate the uni-axial sinusoidal performances curves and to assess the accuracy and fidelity in signal reproduction using the advanced adaptive control techniques incorporated into the MTS Digital controller and software of the CGS shaking table. A set of shake table tests using harmonic and earthquake acceleration records as reference/commanded signals were performed for four test configurations: bare table, 60 tons rigid mass and two 20 tons elastic specimens with natural frequencies of 5 Hz and 10 Hz equipped with dampers.

ii

