Résumé :

Ce travail de thèse s’attache à apporter des éléments de solution sur l’un des freins à la progression des bioréacteurs à membrane.  Cela concerne le choix de l’âge de boue élevé qui permet une épuration maximale de l’azote et de la matière organique, par une biomasse active où le colmatage est limité et la production de boues est faible. Deux différentes configurations de bioréacteur à membrane (BRM) (externe/immergée) sont opérées à différents TSB. Une nouvelle méthode basée sur le modèle ASM et la respirométrie est aussi proposée dans cette thèse, afin d'identifier et de quantifier la biomasse active des boues activées. La méthode prend en compte (i) la nitrification en deux étapes (BAI et BAA) (ii) la décomposition de la fraction de fp bh complétée par la dégradation de la biomasse (1-fp) Yh bh XB issue du concept du mort régénération.