Les explosifs de fabrication artisanale sont les plus couramment rencontrés dans notre Laboratoire de Police Scientifique et Technique. Après explosion ces derniers sont difficiles à détecter et à identifier car ils sont à l'état de traces.	Dans ce travail nous avons choisi deux explosifs artisanaux : Le TriAcétone TriPeroxide (TATP) et le Nitrate d'Urée (UN) afin de permettre leur détection et leur identification car ils sont très difficiles à identifier après explosion.	Dans ce but les techniques d'analyses et d'identifications utilisés sont chromatographiques (GC/MS et GC/MS/HS), spectrophotométriques (FTIR) et réactions colorées avec le Para-aminodimethylbenzalehyde (PDMAB).

Comme le domaine d'assurance qualité est d'une grande nécessitée scientifique, économique et juridique, fondée sur l'application de la norme ISO/CEI 17025, on a procédé a une standardisation des méthodes d'analyses.

De plus, une validation d'une méthode qualitative par GC/MS et GC/MS/HS a été réalisée au cours de ce mémoire.