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Résumés
[bookmark: _GoBack]Notre travail consiste à étudier et optimiser un système solaire de production d’eau chaude pour répondre aux besoins d’un bâtiment du type basse consommation d’énergie (BBC) en matière d’eau chaude sanitaire, de chauffage et de rafraichissement. Le système se compose d’un champ de capteur solaire plan, d’une cuve de stockage avec échangeur externe et d’une machine frigorifique à absorption. Le système utilise un plancher chauffant pour le chauffage et un plafond rafraichissant pour la distribution du froid. Deux types de constructions situées dans trois différentes régions d'Algérie ont été étudiés. Alger représente la région côtière; Djelfa, la région des hauts plateaux et Tamanrasset la région du Sahara.
