RÉSUMÉ

Ce travail a pour objectif de développer un outil de calcul efficient permettant de solutionner le problème d’optimisation multiobjectif de la compensation d’énergie réactive des réseaux électriques. Plusieurs méthodes permettant de déterminer les solutions des états de fonctionnement du réseau sont appliquées  en considérant le compromis entre le nombre et les emplacements optimaux des dispositifs de compensation selon des critères et des contraintes tels : la minimisation des pertes actives ou les déviations des tensions de charge. Pour résoudre ce problème multiobjectif, les méthodes approchées semblent être les plus appropriées. L’objectif est de trouver l’endroit et la taille adéquate des moyens de compensation dans un réseau de transport et distribution interconnecté. Pour se faire, ce dernier est divisé en deux sous-systèmes : le sous-système de transport et le sous-système de distribution. La solution proposée consiste à choisir la meilleur configuration dans chacun des deux sous- systèmes séparément, qui donne le minimum des pertes actives de transport, du coût des dispositifs de compensation et de l'écart de tension tout en satisfaisant les contraintes physiques et les limites opérationnelles des deux sous-systèmes. Les méthodes développées sont tout d'abord validées dans le cas du réseau équivalent national de transport SONELGAZ de 114 nœuds et le réseau de distribution de Djanet de 112 nœuds, puis appliquées au réseau National de transport SONELGAZ de 938 nœuds.