L'étude présentée dans ce mémoire a pour objectif de contribuer à une identification et à une meilleure compréhension du mécanisme de transfert des ions bivalents en nanofiltration et de mettre en évidence les interférences ioniques lors de la filtration des solutions synthétique  et des solutions d'effluent.

Ce mémoire s'articule autour de trois parties;

La première présente une synthèse bibliographique sur :

l'origine de la pollution des eaux par les métaux lourds: ses spéciations, ses origines, ses risques potentiels, ses limites;

les membranes et les procédés membranaires à gradient de pression et de la nanofiltration plus particulièrement. Nous y situons la place de la Nanofiltration dans les différentes techniques utilisées pour l'épuration des eaux et de l'intérêt quelle pourrait présenter dans l'élimination des ions bivalents.

les principaux modèles de transfert développés en nanofiltration.

La seconde partie concerne l'étude expérimentale de l'élimination des sels de calcium, de cuivre, de cadmium, de plomb et de zinc. Nous y étudions l'influence des conditions opératoires sur la rétention du cation: nature de l'anion, concentration, flux volumique, pH, dureté calcique. Cette étude sera effectuée dans un premier lieu à partir des solutions synthétiques préparées au laboratoire et dans un deuxième lieu à partir des solutions réelles issues de l'industrie.

La troisième partie enfin, propose d'étudier trois modèles basés sur l'approche capillaire, l'approche phénoménologique et l'approche hydrodynamique et de proposer un modèle simplifié issu d'un couplage entre deux approches: théorie du film et l'équation modifiée de Nernst-Planck. Ce modèle est caractérisé par trois paramètres de transport: le coefficient de réflexion de la membrane au soluté    la perméabilité de la membrane au soluté Ps et l'épaisseur de la couche de polarisation  .

La résolution de ces modèles nécessitent l'élaboration des programmes informatiques permettront de modéliser le phénomène de transfert des ions bivalents à travers une membrane de nanofiltration. Cette modélisation sera suivie d'une validation par nos résultats expérimentaux.