Le but de ce mémoire est l'étude du comportement mécanique d'une prothèse totale de hanche fabriqué dans un alliage à base de (Co, Ni, Mo), pour cela, on a utilisé une simulation numérique par la méthode des éléments finis, cette simulation nous a permis de localiser les points chauds, soit au niveau de leurs emplacements ou bien de leurs intensités.