le présent travail a pour but de résoudre analytiquement l’équation de

l’énergie qui régie le transfert thermique à travers une ailette annulaire de section droite

rectangulaire. En effet, après avoir comparé la solution analytique et numérique, nous avons

représenté l’évolution du rendement analytique fonction du paramètre caractéristique de

l’ailette. Quant aux graphiques des flux thermiques spécifiques, ils sont représentés en

fonction du rayon réduit.

L’étude entreprise a été mené en considérant la variation simultanée du coefficient de transfert de chaleur h et de la conductivité thermique, k. Le but de

ce travail est de déterminer l’effet des conditions non simplifiées sur le rendement des ailettes

annulaire rectangulaire ainsi que sur les propriétés optimales de ces dernières.

De plus, nous avons proposé de généraliser le problème, ceci en admettant une

géométrie annulaire et une section droite non déterminée. Espérer trouver une solution

analytique pour un tel problème, en fonction de la constante de forme n, demeure non évident.

Pour cela, plusieurs considérations simplificatrices s’avèrent indispensables afin de solutionner

un tel problème. Une fois les hypothèses posées et validées, la solution analytique était

approchée et son domaine de validité était déterminé en confrontant les résultats analytiques

aux résultats numériques associés aux différentes géométries d’ailettes.

En définitive, ce travail nous a permis d’aboutir, non seulement à une solution

analytique pour l’ailette annulaire rectangulaire mais le problème annulaire général, peu

importe le profil de l’ailette, était interprété par une solution approchée dont le domaine de

validité était indiqué.