RESUME

La pollution harmonique au niveau des composants des réseaux électriques est une perturbation entraînant la dégradation de la qualité de l'énergie. Il s’avère crucial d’y remédier en assurant un fonctionnement optimal des systèmes électriques. Le filtrage, solution curative, utilisé comme solution idoine, sous entend une intervention en post pollution, technique lourde et laborieuse.  En préventif, dès la conception des équipements, des modèles de simulation sont élaborés en vue de prédire ces phénomènes. En complément, des mesures sont prises visant à parfaire la robustesse du matériel.

Dans ce cadre. Le Laboratoire LESI de l’USTHB prévoit la mise en place d’un modèle complet de simulateur du réseau électrique en présence de la pollution harmonique. Notre travail intégré à ce projet consiste à proposer une modélisation type circuit simple et précis des  lignes / câbles électriques en vue d’une implantation dans le simulateur.

Dans la partie théorique nous avons présenté la modélisation fréquentielle des lignes électriques en étudiant les supports de propagation des perturbations et leur influence sur les caractéristiques de la ligne. Les harmoniques sont explicitées afin de comprendre l’origine des perturbations, d’évaluer leur impact, et de choisir la solution de monitoring la plus appropriée. Dans la partie consacrée à l’identification fréquentielle du modèle de la ligne en présence des harmoniques, nous avons élaboré la structure appropriée du modèle de cellules uniformes en cascade et l'évaluation de sa précision. Les cellules sont considérées non -uniformes en présence de la variation de la température. Cette modélisation est étendue à la prédiction par l’introduction des  réseaux de neurones artificiels. Cet outil est utilisé afin de modéliser une ligne aux fréquences d’intérêt à différents niveaux de précision. En fin de cette étude nous avons présenté une application sur un cas réel d’un câble sous marin reliant un réseau électrique à une éolienne.