La radiothérapie englobe la télé thérapie qui utilise à distance des sources scellées ou des accélérateurs linéaires, la médecine nucléaire ou radiothérapie métabolique qui fait appel à des source non scellés et la curie thérapie ou on utilise encor des sources scellés mais cette fois ci les sources sont placé par application  interstitielle, endoluminale, intra-cavitaire ou sur une surface, à travers des cathéters vecteurs.

Dans ce mémoire oen va aborder la dosimétrie des fils d'iridium à bas débit utilisé au CPMC d'Alger en curiethérapie intra-cavitaire, leurs caractérisation  par la mesure du débit de kerma dans l'air, le control de l'homogénéité, la détermination des fonctions dosimétriques pour établir l'algorithme de calcule de dose à 2D du protocole TG43.

Le mémoire est structuré en quatre  parties principales, dans la première  partie on a fait une introduction à la curie thérapie, définition des unités et les sources radioactives usuelle.

Dans la deuxième partie on a exposé le matériel et les méthodes de calibration, le control de qualité et les mesures des fonctions dosimétriques.

la troisième partie porte sur le protocole dosimétrique TG43, la caractérisation et l'étalonnage des TLD.

La dernière partie on a établit les résultats des mesures expérimentales, analyse et discutions et on a terminé par indexe et références.