L'importance de la pollution des eaux a crû considérablement depuis le début des années soixante dans le monde. La présence des composés tensioactifs en particulier anioniques suscite un intérêt vu leur capacité de nuisance on les considère comme source de pollution marine. leur suivi est nécessaire afin d'estimer leurs différentes teneurs dans les eaux de rejets industriels et marines

Dans cette étude, nous avons décrit la méthode spectrophotométrique pour le dosage des composés tensioactifs anioniques par le Violet de Méthyle, nous nous sommes intéressés à l'optimisation et à l'utilisation de la méthode de dosage et son application pour le dosage des échantillons d'eaux inconnues.

La méthode mise au point a été étudiée et optimisée par différents paramètres, tels que l'effet de tampon sur l'extraction de la paire d'ion, le volume de solvant d'extraction de la paire d'ions et le lavage de la phase organique.  Les dosages réalisés dans l'eau distillée ont donné de bonnes précisions et une limite de détection significative. Le problème des interférences a été éliminé par l'étude des interférences et le dosage des solutions des tensioactifs anionique dans l'eau de mer. Les résultats obtenus sont significatifs et reproductibles.

Dans la partie application, nous nous somme intéressés à l'utilisation de la technique pour le dosage d'échantillons prélevés lors d'une compagne d'échantillonnage effectuée au niveau de la station d'épuration des eaux usées urbaines et industrielles de BARAKI, et ce  afin de suivre les différentes teneurs en tensioactifs anioniques avant, pendant et après le traitement des eaux usées.

A partir des résultats obtenus sur la campagne d'échantillonnage, nous pouvons dire que la méthode répond favorablement au dosage des différentes teneurs en TAA avec des précisions satisfaisantes.