Resumé:

Dans  ce  travail   , la  chromatographie  liquide a  été employée

pour  analyser  les  oestrogènes   libres , conjugués  et  totaux

existant dans les milieux sériques et urinaires

Dans  un  premier chapitre , nous traitons   de  quelques généralités des structures

chimiques des phénoistéroides , de certaines de leurspropriétés biochimiques

et des méthodes  analytiques  utilisées  pour leur dosage

Une  réctrospéctive  génétale  des  méthode basées sur  la

chromatographie liquide est développée tout en insistant sur les techniques de

détection utilisés.

Ie second chapitre comporte deux volets

Le premier concerne la réalisation d'une étude du dosage des oestrogènes

urinaires totaux.

Le  second  volet  concerne la mise  au  point  analytique des

oestrogènes  glucuroconjugués  urinaires  où  une  étude graphique  de

lévolution  des paramétres chromatographiques est menée

Le troisième chapitre traite de la mise au  point analytique

des stéroides phénolique ayant  des  concentrations  de  l'ordre microgrammme

par  litre  pour  lesquelles  l'utilisation   d'un  détecteur électrochimique

.et d'un  milieu  à  haute  constante diélectrique s'avère nécessaire