RESUME :

Dans ce travail , une plate-forme pour la mesure de l'efforts d'appui au sol à été réalisée .la transmission des forces de réaction au sol en fonction du temps est effectuée à partir de jaugues de contraintes , ces jaugues sont collées sue des corps d'épreuves cylindriques servant d'appuis au plateau d'impact .les signaux issus de ces capteurs après leur conditionnement sont transmis à un micro-ordinateur via une carte d'acquisition pour traitement .le système réalisé ouvre de nombreuses perspectives tant au niveau de la rééducation qu'au  niveau de l'amélioration des performances sportives