Résumé

La protection cathodique par voie photovoltaïque est l’une des solutions utilisées pour les structures exposées à la corrosion, principalement dans les industries de pétrole et de gaz. Dans ce travail, une configuration standard est alimentée par énergie photovoltaïque  présentant une estimation économique optimale a été établie pour être adaptée aux différents cas de figures imposées par la station de  protection cathodique. Il a été aussi développé un algorithme permettant d’estimer le rayonnement solaire ainsi que le dimensionnement d’un poste de soutirage ainsi que la conception de son alimentation à savoir, le nombre de panneaux  à installer pour satisfaire les conditions de la protection et les batteries placées pour maintenir l’alimentation pendant la nuit. Le système d’alimentation a fait objet d’une évaluation économique selon des critères à un investissement à longue durée

Mots clé : système photovoltaïque, point de puissance maximum, corrosion, protection cathodique,  rentabilité économique.