La connaissance de l'évolution en temps réel des paramètres neutroniques et thermo hydrauliques du coeur d'un réacteur de recherche est très importante pour sa sûreté et l'efficacité de son exploitation. Ce travail a pour objet de prendre en charge et gérer les aspects neutroniques et thermo hydrauliques en effectuant les calculs physiques nécessaires et finissant par la visualisation des valeurs des réactivités et facteurs de multiplication, des distributions des flux neutroniques, des puissances nucléaires, des taux de burnup, des densités des nucléides, des températures dans les gaines et réfrigérants, des débits et vitesses de refroidissement, etc.… et ce grâce à l'élaboration d'un simulateur nommé ATHNA.SYS.