RESUME                                                                                                                                           .

Le carburant hydrogène est perçu comme une énergie renouvelable et propre. L’essentiel de sa production actuelle se fait à partir de sources fossiles.

Nous pouvons produire de l’hydrogène par électrolyse, avec comme ressources des énergies renouvelables tel que le soleil, le vent ou la biomasse.

L’hydrogène résultant de ces procédés peut être utilisé pour produire de la chaleur ou de l’énergie mécanique ou directement de l’électricité, via une pile à combustible.

Ce rapport passe en revue une étude de conception d’une installation de production d’hydrogène par électrolyse de  la vapeur d’eau à  hautes températures (900°C) dont les ressources énergétiques sont renouvelables (solaire).


