Le but de ce travail est de faire une comparaison entre quatre configurations d’un échangeur de chaleur à double enveloppe où l’on peux déplacer l’entrée ainsi que la sortie du fluide caloporteur provenant d’un collecteur solaire qui fournie de la chaleur au fluide froid à partir d’une paroi séparatrice, où on s’intéresse à l’étude de ce phénomène du transfert thermique dans cette zone ainsi que la stratification thermique de la cuve de stockage