Résumé

Comparativement aux bétons ordinaires, les Bétons à Très Hautes Performances, beaucoup plus complexes, doivent présenter une bonne rhéologie et des résistances mécaniques élevées. Le choix des granulats joue un rôle majeur pour l'obtention de ces différentes propriétés. Une meilleure compréhension de l'influence des caractéristiques physiques sur la performance des BTHP est nécessaire pour leur optimisation afin d'obtenir un bon rapport performance-coût.

Cette étude s’intéresse à la mise au point d’une formulation de BTHP en utilisant du sable de concassage à la faveur de l'interdiction de l'utilisation du sable de mer, comme le sera bientôt celle du sable de rivière.

L’objectif de notre étude est donc d’analyser et de quantifier la contribution de ces sables et l’effet liant des fines calcaires résultants de leurs effets physico-chimiques, sur les performances physiques , mécaniques et de durabilité des Bétons à Très Hautes Performances en s’affranchissant de l’effet granulaires afin de dégager les domaines d’utilisation optimisée des additions dans les mélanges cimentaires.

Pour ce faire, une compagne d’essais à été réalisée avec des teneurs variées en ciment, fumée de silice, superplastifiant et en substituant partiellement le sable roulé  par du sable concassé. Les bétons obtenus présentent des performances mécaniques élevées à 90 jours, allant jusqu’à une résistance en compression de 118.5 MPa. Ils présentent aussi un très bon comportement différé, ainsi que de bons  indicateurs de durabilité. Les caractéristiques physiques des granulats ont donc une forte influence sur les performances du béton, y compris l'ouvrabilité, le module d'élasticité, la résistance mécanique, etc.

Cette étude montre que la valorisation du sable concassé est tout à fait possible dans les BTHP, d’où l’intérêt de l’ajout de ces sables concassé pour l’amélioration des performances mécaniques des bétons. Le sable de concassage constitue donc une solution idéale aux problèmes d’approvisionnement à condition qu’il soit corrigé en fines en le combinant avec le sable roulé.