etude de la convection naturelle de l’air contenu dans l’espace confine entre le fond isole et les tubes ailettes d’un            chauffe-eau solaire
L.Mansour Ouahchia 

Institut de génie mécanique

Option : S.T.I

Directeur de thèse : R.Miri

resume du résumé
thèse de magisrère

Le phénomène de convection naturelle constitue une très grande  diversité d’application, de cette diversité dérive son importance dans les différents  domaines d’application industrielle et agroalimentaire, d’où vient  le nombre important des travaux et de chercheurs qui se sont penché sur son étude.

Dans le présent travail, nous nous intéresserons à l’étude  du transfert de chaleur par convection naturelle dans l’espace confiné entre le fond isolé  et les tubes ailettés d’un chauffe-eau solaire, provoqué par le flux solaire incident sur le collecteur( l’ailette). Le but, en fait, de cet étude est de quantifier et ensuite  de minimiser les pertes de chaleur au niveau de la partie basse de l’insolateur. Pour cela, nous  étudierons l’influence des différents paramètres caractérisant le domaine de l’étude tels que  la hauteur de l’espace, la longueur de l’ailette, le rayon des tubes et en fin la conductivité thermique de l’ailette. 

Le champ dynamique, couplé au champ thermique, est obtenu par la résolution des équations de Navier Stocks, et en introduisant le terme de poussée dépendant de la température. La résolution numérique est basé sur la méthode des volumes finis et l’application de l’algorithme SIMPLE. Les résultats obtenus montrent une grande flexibilité de cette méthode avec les domaines de géométrie complexes.   
