Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene

Faculté d’Electronique et d’Informatique

Laboratoire des Systèmes Electriques et Industriels

Département d’Electrotechnique

Résumé de Mémoire de Magister

Thème : Etude et Conception d’un Système de Détection des Défauts Electriques dans un  Réseau de Distribution.

Nom & prénom : ALIOUAT Sihem.

Spécialité : Electrotechnique.

Option : Systèmes Electro-Énergétiques

Directeur de mémoire : Mr NACER Azzedine.

Résume :

Depuis les dernières décennies, plusieurs travaux de recherche ont été effectués sur la détection des défauts à haut impédance et à l’arc électrique. Cependant, la plupart de celles-ci ne donnent pas de résultats satisfaisants. Le principal handicap réside dans la difficulté d’extraire l’information adéquate sur ces défauts. En effet, les courants générés dans le réseau sont à très basses amplitudes et possèdent des fréquences aléatoires.

L’objectif principal de cette recherche est d’étudier et implanter un système capable de détecter les défauts à l’arc électrique dans un réseau de distribution. Il est composé principalement de trois capteurs de courant et un processeur de traitement numérique de signal (DSP) de type TMS320F28335. L’approche retenue se base sur les concepts des filtres numériques. L’implantation du système sur le réseau dépendra de la capacité à faire des  tests sur un réseau de distribution réel. Dans le cas ci-présent, les tests seront effectués sur un prototype réalisé au laboratoire pour limiter les risques et les couts d’une expérimentation à l’échelle réelle.

Les résultats de simulation et expérimentaux seront présentés. Ils montrent des performances intéressantes du système du point de vue dynamique et d’adaptabilité du système pour satisfaire différentes applications.

Mots clés : Détection des défauts – Réseau électrique – Diagnostic – Temps réel – DSP.