RESUME

Les tables vibrantes servo-hydrauliques sont de plus en plus utilisées dans le domaine du génie parasismique. Elles jouent un rôle essentiel dans la promotion de l'état de la recherche et demeurent l'un des outils les plus précieux de prospection sismique. Récemment, le Centre National de recherche appliquée en génie parasismique CGS, a acquis une table vibrante à six degrés de liberté de dimension 6.1mx 6.1 m. avec une capacité de charge utile qui est de 60 tonnes. Cette installation est spécialement conçue pour tester des structures complètes ou des éléments de structures. Elle peut être également utilisée pour des essais de qualification d'équipements industriels. Le présent mémoire de thèse présente les principaux résultats de l'essai de caractérisation expérimentale de la table vibrante du CGS. Le programme des essais effectués dans cette étude inclus des tests de bruit blanc aléatoire, des tests d'harmoniques et des essais sismiques. Ces essais ont été réalisés le long de chacun des six degrés de liberté : trois translations et trois rotations. Ces essais ont permis d’identifier les paramètres fondamentaux nécessaires à l'élaboration d'un modèle réaliste de la table vibrante du CGS. Ce dernier a été par la suite établi et validé.
Mots clés : Table vibrante, Modélisation, Simulink, Identification.

