L’objectif de l’étude décrite dans cette thèse est le développement de la méthode d’analyse par activation neutronique au moyen de gamma prompts, PGNAA (Prompt Gamma Neutron Activation Analysis) d’éléments présents dans des échantillons volumineux. Cette méthode est complémentaire à celles existantes à savoir, l’analyse par activation neutronique conventionnelle, la fluorescence X, la PIXE.

La méthode est notamment indiquée pour le dosage des éléments légers H, B, C, N, Si, P, S et Cl et aussi bien pour les éléments lourds à savoir le Cd, le Sm, le Gd et le Hg.

Le grand pouvoir de pénétration des neutrons permet, à l’inverse des autres méthodes, l’investigation d’échantillons volumineux, donc représentatifs de la réalité [6, 7, 8, 9]. Elle est non destructive, ne nécessite pas de préparation préliminaire de l’échantillon.

Divers échantillons provenant de domaines très variés tels que l’archéologie, la

géologie [10], la médecine [11], l’industrie minière [12] et science des matériaux, ont été analysés étudiés avec cette technique. La PGNAA s’est révélée particulière- ment efficace pour l’analyse de l’hydrogène et du Bore [13] qui sont difficilement mesurables avec d’autres techniques.

Les différents travaux cités présentent la particularité de correspondre à un besoin spécifique (caractérisation du sol, du charbon, du béton,.). La méthode consiste à linéariser un problème non linéaire par l’utilisation de mesures relatives [14], ou au calcul et l’extraction d’informations en prenant certaines hypothèses (par exemple, pour une énergie donnée, l’attenuation des photons varie peu avec la densité du milieu).