Résumé :
Notre étude s’inscrit dans le cadre de l’étude thermodynamique des cycles de production de puissance (électricité) à partir de sources de chaleur de basse ou moyenne température (énergie renouvelable ou chaleur récupérée : dite chaleur fatale).

Le présent travail a pour objectif un modèle d’étude et d’optimisation d’un cycle thermodynamique surcritique. Les lois de transfert de chaleur et de la thermodynamique constituent les bases mathématiques de ce modèle. Sous les conditions de finitude des dimensions ainsi qu’en tenant compte  des irréversibilités internes et externes, nous avons évalué la puissance maximale, les températures optimales de fonctionnement ainsi que les rendements thermiques au sens du premier et deuxième principe de la thermodynamique, et ce, pour différents paramètres du cycle : notamment le rapport des débits calorifiques du fluide cyclé au fluide de refroidissement et du rapport de la température de la source à celle du puits.  Les rendements se situent entre 8% et 16% dans le cas endoreversible alors qu’ils sont compris entre 5% et 13% pour le cas irréversible. 

