Résumé

L’accumulation des polluants pharmaceutiques dans les eaux naturelles constituent une source de pollution émergente conduisant à la perturbation des écosystèmes et  représentant un obstacle à la reproduction des espèces aquatiques telles que les poissons. Cette étude porte sur l’application d’un procédé d’oxydation avancée pour le traitement des eaux contaminées par ces polluants, Le travail consiste à la conception et la caractérisation d’un nouveau réacteur utilisé pour le traitement des effluents liquides contenant des polluants organiques récalcitrants à la biodégradation. Une étude d’application pour la photodégradation des polluants pharmaceutiques a été effectuée en employant différents catalyseurs.

Mots clés : Procédés d’oxydation avancée, Photocatalyse, traitement des eaux, polluants pharmaceutiques, Tylosine, Spiramycine, TiO2, ZnO, lumière ultraviolet.