RESUME :

Cette étude a eu pour but d’évaluer l’efficacité d’un réacteur à lit fixe alimenté                    en continu pour un traitement biologique d’un effluent synthétique pollué par le p-crésol.                 A cet effet trois objectifs ont été fixés à savoir une élaboration et une caractérisation                        du garnissage, une modélisation de l’écoulement dans le réacteur en question, et une étude paramétrique.  Les principaux résultats ont montré que :

Les particules élaborées présentent une bonne rugosité et des crevasses responsables                      de la bonne fixation des microorganismes.

L’étude hydrodynamique du réacteur nous a permis de montrer que le temps de séjour augmente avec la hauteur de lit et décroît avec le débit d’alimentation.

La modélisation indique que le régime d’écoulement a été  représenté d’une manière satisfaisante par le modèle piston à dispersion axiale.

Mots clés : p-crésol, microorganismes, hydrodynamique, réacteur à lit fixe, écoulement.

ABSTRACT:

The aimed of this study is to evaluate the effectiveness of a fixed bed reactor fed continuously for biological treatment of a synthetic effluent polluted with p-cresol. For this purpose three targets have been set:  development and characterization of the lining, modeling of the flow in this reactor and a parametric study. The main results showed that:

The particles have developed a roughness and crevices responsible of good microorganism’s fixation.

The hydrodynamic study of the reactor allowed us to show that the residence time increases with bed height and decreases with the feed rate.

Modeling indicates that the flow regime was represented satisfactorily by the axial dispersion model piston.

Keywords: p-cresol, microorganisms, hydrodynamic, fixed bed reactor, flow.